ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОНМС України 29.03.2012 № 384

(у редакції наказу МОН України від 05.06.2013 № 683)

Форма № Н-3.03

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

____Практикум з електромонтажних робіт (заочна форма навчання)

# (назва навчальної дисципліни)

# Програма

навчальної дисципліни

підготовки __бакалавра______________________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму _6.010103 Технологічна освіта________

(шифр і назва напряму)

профілю навчання_автосправа_______________

(шифр і назва спеціальності)

(шифр за ОПП________)

2014 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Щирбул О. М., канд. пед. наук, старший викладач кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Обговорено та рекомендовано до затвердження Вченою радою фізико-математичного факультету

«______»  __________________20___ року, протокол №____

Голова Вченої ради фізико-математичного факультету

______                    __Ріжняк Р.Я_

(підпис)                      (прізвище,ініціали)

М.П.

Вступ

Програма вивчення навчальної дисципліни «Практикум з електромонтажних робіт» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра

напряму підготовки 6.010103 Технологічна освіта.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: монтажні схеми з’єднання різних видів електроспоживачів.

Міждисциплінарні зв’язки: математика, загальна фізика, основи електротехніки, енергетичні машини.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1.Вивчення теоретичного матеріалу.

2.Виконання лабораторних робіт.

3. Виконання індивідуальних завдань.

### 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою вивчення дисципліни «Практикум з електромонтажних робіт»є:

теоретична і практична підготовка майбутніх вчителів технології до проведення занять з учнями по вивченню електротехнічних робіт у школі, а також ця дисципліна дає можливість студентам вивчити електрообладнанням шкільних майстерень.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Практикум з електромонтажних робіт» є:

набуття теоретичних знань, практичних вмінь та навичок щодо монтажу схем пуску та захисту електричних двигунів, роботи з електричними схемами та монтажними матеріалами, інструментами.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати:

— правила техніки безпеки при виконанні електромонтажних робіт;

— різні види джерел світла;

— основні характеристики монтажних матеріалів та їх класифікацію;

— види електричних проводок;

— типи електричних двигунів та режими їх роботи;

— будову пускозахистної апаратури (магнітні пускачі, контактори, перемикачі, реле).

вміти:

розраховувати параметри електричних мереж;

— читати електротехнічні креслення;

— проводити підготовчі розмічувальні роботи;

— монтувати контакти провідників;

— монтувати схеми реверсивного та нереверсивного пуску асинхронних двигунів;

— монтувати схеми дистанційного керування асинхронними двигунами;

— знаходити початки та кінці фазних обмоток асинхронних двигунів, методом вольтметра або контрольної лампи;

— під’єднувати трифазні двигуни в однофазну мережу;

— монтувати схеми автоматичного перемикання “зірка – трикутник ” для двигунів великої потужності.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 години

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Основи техніки безпеки при виконанні електромонтажних робіт.

Дія електричного струму на організм людини. Засоби захисту від ураження струмом: заземлення та занулення. Основні вимоги до інструментів, пристроїв. Перша допомога потерпілому. Основні правила електробезпеки на виробництві і в електричних лабораторіях ВНЗ.

Тема 1. Електротехнічні матеріали та вироби. Монтажні інструменти.

Основні характеристики електротехнічних матеріалів. Загальні відомості про провідникові матеріали. Мідь, алюміній та їх сплави. Сплави з великим питомим опором. Загальні відомості про магнітні матеріали.. Тверді ізоляційні матеріали. Волокнисті ізоляційні матеріали. Ізоляційна гума, ебоніти. Пластмаси. Рідкі та тверді ізоляційні матеріали. Голі проводи. Установочні шнури і проводи. Електричні силові кабелі. Монтажні інструменти. Їх призначення. Правила використання.

Тема 2. Електротехнічне креслення.

Класифікація електричних схем. Умовні позначення на електричних схемах. Види електричних схем вторинних кіл захисту і сигналізації. Загальні схеми установок. Монтажні схеми установок. Монтажні схеми електричних проводок. Умовні позначення на будівельних кресленнях. Умовні позначення на кресленнях Схеми силових проводок.

Тема 3. Силові електричні установки та їх монтування.

Загальні відомості. Види схем силових проводок. Типи електричних двигунів. Вибір двигунів і режим їх роботи. Підготовка електричних машин до монтажу. Рубильники. Пакетні вимикачі та перемикачі. Контролери. Пускові та регулювальні реостати. Контактори та магнітні пускачі. Запобіжники. Монтування щитків для пускової апаратури і приєднання проводів до неї. Вибір проводів для силових установок.. З’єднання двигунів з мережею. Пуск і випробування електричних машин. Заземлення та його монтування. Вимоги техніки безпеки під час монтування електросилових установок.

Лабораторні роботи:

Варіант для хлопців.

1.	Електричне освітлення.	Конструкція електроустановчих виробів.

2.	Монтаж електроустановчих виробів. Електромонтажні матеріали. Розрахунок електричних мереж.

3.	Визначення початків і кінців асинхронного двигуна з короткозамкненою обмоткою ротора.

4.	Монтаж схем нереверсивного та дистанційного управління і захисту трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненою обмоткою ротора.

5.	Монтаж схеми реверсивного управління і захисту двигуна з короткозамкненою обмоткою ротора.

6.	Монтаж схеми реверсивного управління і захисту асинхронного двигуна з магнітними пускачами малої потужності.

7.	Пуск двигуна великої потужності. Монтаж схеми автоматичного перемикання “зірка - трикутник”.

Варіант для дівчат.

1.	Електричне освітлення.	Конструкція електроустановчих виробів.

2.	Монтаж електроустановчих виробів. Електромонтажні матеріали. Розрахунок електричних мереж.

3.	Монтаж квартирного електролічильника та знімання його показів.

4.	Визначення початків і кінців асинхронного двигуна з короткозамкненою обмоткою ротора.

5.	Монтаж схеми нереверсивного управління і захисту трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненою обмоткою ротора.

6.	Монтаж схеми дистанційного управління і захисту трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненою обмоткою ротора.

7.	Монтаж схеми реверсивного управління і захисту двигуна з короткозамкненою обмоткою ротора.

Індивідуальна робота студентів

Опрацювання, важливих питань, що стосуються електричних установок, монтажу електричних схем та написання реферату.

- Рекомендована література

1. Андріївський С.К., Вартабедян В.А., Столяр Б.Д. Електромонтажна справа – К.: Вища школа, 1964 – 244с.

2. Андриевский С.К., Бартновский А.Л., Практикум по электротехнике – М.: Просвещение, 229с.

3. Анисимов М.В. Електротехніка з основами промислової електроніки – К.: Вища школа – 160с.

4. Анісімов М.В. Освітлення і силове електроустаткування: Лабораторний практикум. – Навч. посібник. – К.: Либідь, 1997. – 144 с.

5. Анісімов Н.В., Анісімова Л.М. Креслення: Підручник. – К.: Вища шк.., 1998. – 239 с

6. Вартабедян В.А. Загальна електротехніка – К.: Вища школа, 1986-359с

Гетвин Б.В. Чтение схем и чертежей електроустановок. М.: Высшая школа, 1980. — 120 с.

7. Інженерна графіка. Схеми електричні.— Навч. Посібник. / Олександр Соловей, Олексій Хоменко/.— К.: Кондор, 2005. — 186 с.

8. Кацман М.М. Руководство к лабораторным работам по электрическим машинам и электроприводу. М.: Высшая школа, 1983-215с.

9. Райцельский Л.А. Справочник по осветительным сетям.

### Форма підсумкового контролю успішності навчання

### залік

- Засоби діагностики успішності навчання

поточний контроль, виконання студентами електричних схем, тестові завдання для перевірки рівня засвоєння теоретичних знань.